附件1：

| 车针型号规格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价 |
| 1 | TR-20 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形圆头，工作部长度6.8mm~7.2mm，全长20.5mm~21.5mm，工作端最大直径197/013，容许最大转速30万转/分 | 70支 | 8.5元/支 |
| 2 | TR-26F | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，细砂，锥形圆头，工作部长度8.8mm~9.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径199/017，容许最大转速30万转/分 | 40支 | 8.5元/支 |
| 3 | TR-26EF | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，极细砂，锥形圆头，工作部长度8.8mm~9.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径199/016，容许最大转速30万转/分 | 100支 | 8.5元/支 |
| 4 | TR-13 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形圆头，工作部长度8.8mm~9.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径198/018，容许最大转速30万转/分 | 200支 | 8.5元/支 |
| 5 | TR-11 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形圆头，工作部长度9.8mm~10.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径199/016，容许最大转速30万转/分 | 100支 | 8.5元/支 |
| 6 | TR-12 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形圆头，工作部长度9.8mm~10.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径199/016，容许最大转速30万转/分 | 50支 | 8.5元/支 |
| 7 | TR-14 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形圆头，工作部长度8.8mm~9.2mm，全长221.5mm~22mm，工作端最大直径198/022，容许最大转速30万转/分 | 10支 | 8.5元/支 |
| 8 | TR-S21 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂短柄，锥形圆头，工作部长度6.8mm~7.2mm，全长18.5mm~19mm，工作端最大直径171/016，容许最大转速30万转/分 | 10支 | 8.5元/支 |
| 9 | TR-S13 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂短柄，锥形圆头，工作部长度9mm~9.5mm，全长20.5mm~21mm，工作端最大直径198/018，容许最大转速30万转/分 | 50支 | 8.5元/支 |
| 10 | TR-SS21 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂超短柄，锥形圆头，工作部长度6.8mm~7.2mm，全长17.5mm~18mm，工作端最大直径197/016，容许最大转速30万转/分 | 30支 | 8.5元/支 |
| 11 | TR-15 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形圆头，工作部长度11mm~11.5mm，全长23.5mm~24mm，工作端最大直径200/022，容许最大转速30万转/分 | 10支 | 8.5元/支 |
| 12 | TR-25EF | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，极细砂，锥形圆头，工作部长度9.8mm~10.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径199/014，容许最大转速30万转/分 | 40支 | 8.5元/支 |
| 13 | TR-11EF | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，极细砂，锥形圆头，工作部长度9.8mm~10.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径199/014，容许最大转速30万转/分 | 220支 | 8.5元/支 |
| 14 | TR-26 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形圆头，工作部长度8.8mm~9.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径199/018，容许最大转速30万转/分 | 30支 | 8.5元/支 |
| 15 | TR-62C | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，粗砂，锥形圆头，工作部长度6.8mm~7.2mm，全长21.5mm~20.0mm，工作端最大直径197/018，容许最大转速30万转/分 | 25支 | 8.5元/支 |
| 16 | TR-24 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形圆头，工作部长度6.8mm~7.2mm，全长21mm~25mm，工作端最大直径197/018，容许最大转速30万转/分 | 25支 | 8.5元/支 |
| 17 | TR-13C | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，粗砂，锥形圆头，工作部长度8.8mm~9.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径198/019，容许最大转速30万转/分 | 100支 | 8.5元/支 |
| 18 | TR-21EF | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，极细砂，锥形圆头，工作部长度6.8mm~7.2mm，全长21.0mm~21.5mm，工作端最大直径197/013，容许最大转速45万转/分 | 50支 | 8.5元/支 |
| 19 | TR-13F | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，细砂，锥形圆头，工作部长度8.8mm~9.2mm，全长21.5mm~22mm，工作端最大直径198/016，容许最大转速30万转/分 | 30支 | 8.5元/支 |
| 20 | TR-21 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形圆头，工作部长度6.8mm~7.2mm，全长21.0mm~21.5mm，工作端最大直径197/016，容许最大转速45万转/分 | 20支 | 8.5元/支 |
| 21 | TF-12 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形平头，工作部长度6.8mm~7.2mm，全长20.5mm~21.0mm，工作端最大直径171/014，容许最大转速45万转/分 | 25支 | 8.5元/支 |
| 22 | TF-S22 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂短柄，锥形平头，工作部长度5.2mm~5.4mm，全长16.5mm~17.0mm，工作端最大直径170/021，容许最大转速30万转/分 | 25支 | 8.5元/支 |
| 23 | TF-S23 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂短柄，锥形平头，工作部长度40.8mm~5.2mm，全长17.0mm~17.5mm，工作端最大直径170/018，容许最大转速30万转/分 | 25支 | 8.5元/支 |
| 24 | TF-20 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形平头，工作部长度9.8mm~10.2mm，全长21.5mm~22.0mm，工作端最大直径173/016，容许最大转速30万转/分 | 150支 | 8.5元/支 |
| 25 | TF-13C | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，粗砂，锥形平头，工作部长度9.8mm~10.2mm，全长21.5mm~22.0mm，工作端最大直径173/019，容许最大转速30万转/分 | 100支 | 8.5元/支 |
| 26 | BR-46 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，圆头球形，工作部长度0.8mm~1.2mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径001/012，容许最大转速45万转/分 | 300支 | 8.5元/支 |
| 27 | BR-31 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，圆头球形，工作部长度1.3mm~1.7mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径001/018，容许最大转速45万转/分 | 500支 | 8.5元/支 |
| 28 | BR-40 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，圆头球形，工作部长度1.2mm~1.6mm，全长20.0mm~20.5mm，工作端最大直径001/016，容许最大转速45万转/分 | 400支 | 8.5元/支 |
| 29 | BR-41 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，圆头球形，工作部长度1.0mm~1.4mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径001/014，容许最大转速45万转/分 | 450支 | 8.5元/支 |
| 30 | BR-31C | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，粗砂，圆头球形，工作部长度1.4mm~1.8mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径001/019，容许最大转速30万转/分 | 100支 | 8.5元/支 |
| 31 | BR-45 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，圆头球形，工作部长度0.8mm~1.2mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径001/010，容许最大转速45万转/分 | 400支 | 8.5元/支 |
| 32 | BR-49 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，圆头球形，工作部长度0.5mm~1.0mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径001/008，容许最大转速45万转/分 | 300支 | 8.5元/支 |
| 33 | EX-12 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，特殊形状，工作部长度7.0mm~7.2mm，全长20.0mm~20.5mm，工作端最大直径039/034，容许最大转速16万转/分 | 20支 | 8.5元/支 |
| 34 | EX-21F | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，细砂，特殊形状，工作部长度4.8mm~5.2mm，全长18.5mm~19.0mm，工作端最大直径237/020，容许最大转速30万转/分 | 30支 | 8.5元/支 |
| 35 | EX-21EF | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，极细砂，特殊形状，工作部长度4.8mm~5.2mm，全长18.5mm~19.0mm，工作端最大直径237/019，容许最大转速30万转/分 | 200支 | 8.5元/支 |
| 36 | EX-11 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，特殊形状，工作部长度4.8mm~5.2mm，全长18.5mm~19.0mm，工作端最大直径039/032，容许最大转速16万转/分 | 5支 | 8.5元/支 |
| 37 | EX-20 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，特殊形状，工作部长度5.0，全长19.0，工作端最大直径237/018，容许最大转速30万转/分 | 90支 | 8.5元/支 |
| 38 | EX-21 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，特殊形状，工作部长度4.8mm~5.2mm，全长18.5mm~19.0mm，工作端最大直径237/021，容许最大转速30万转/分 | 100支 | 8.5元/支 |
| 39 | EX-18F | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，细砂，特殊形状，工作部长度0.1mm~0.3mm，全长21.0mm!~21.5mm，工作端最大直径150/009，容许最大转速30万转/分 | 35支 | 8.5元/支 |
| 40 | EX-26 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，特殊形状，工作部长度4.6mm~5.0mm，全长18.5mm~19.0mm，工作端最大直径237/032，容许最大转速16万转/分 | 45支 | 8.5元/支 |
| 41 | EX-31 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，特殊形状，工作部长度4.0mm~4.2mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径234/014，容许最大转速30万转/分 | 100支 | 8.5元/支 |
| 42 | EX-41 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，特殊形状，工作部长度2.6~3.0mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径237/010，容许最大转速30万转/分 | 50支 | 8.5元/支 |
| 43 | FO-41EF | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，极细砂，火焰尖头，工作部长度5.8mm~6.2mm，全长18.5mm~19.0mm，工作端最大直径248/009，容许最大转速30万转/分 | 80支 | 8.5元/支 |
| 44 | FO-32 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，火焰尖头，工作部长度3.5mm~3.8mm，全长19.5mm~20.0mm，工作端最大直径257/018，容许最大转速30万转/分 | 60支 | 8.5元/支 |
| 45 | FO-25 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，火焰尖头，工作部长度4.8mm~5.2mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径257/028，容许最大转速16万转/分 | 60支 | 8.5元/支 |
| 46 | TC-26 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形尖头，工作部长度5.7mm~6.0mm，全长21.0mm~21.5mm，工作端最大直径160/010，容许最大转速30万转/分 | 50支 | 8.5元/支 |
| 47 | TC-11EF | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，极细砂，锥形尖头，工作部长度10.0mm~10.2mm，全长21.5mm~22.0mm，工作端最大直径160/014，容许最大转速30万转/分 | 100支 | 8.5元/支 |
| 48 | TC-21 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，锥形尖头，工作部长度7.8mm~8.2mm，全长21.5mm~22.0mm，工作端最大直径160/014，容许最大转速30万转/分 | 35支 | 8.5元/支 |
| 49 | TC-21EF | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，极细砂，锥形尖头，工作部长度7.8mm~8.2mm，全长21.5mm~22.0mm，工作端最大直径160/012，容许最大转速30万转/分 | 100支 | 8.5元/支 |
| 50 | FO-27 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，标准砂，火焰尖头，工作部长度5.7mm~4.9mm，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径257/032，容许最大转速16万转/分 | 20支 | 8.5元/支 |
| 51 | FO-30EF | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，极细砂，火焰尖头，工作部长度3.0mm~3.2，全长19.0mm~19.5mm，工作端最大直径258/014，容许最大转速30万转/分 | 40支 | 8.5元/支 |
| 52 | CD-57F | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，细砂，儿童车针，工作部长度3.2mm~3.5mm，全长16.5mm~17.0mm，工作端最大直径247/007，容许最大转速30万转/分 | 30支 | 8.5元/支 |
| 53 | M15EZ | 头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，特殊形状，工作部长度6.80mm~9.00mm，全长21.00mm~21.50mm，工作端最大直径198/015，最高许容转数15万转/分 | 24支 | 12元/支 |
| 54 | M15ZB | 头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，特殊形状，工作部长度10.80mm~11.00mm，全长23.00mm~23.50mm，工作端最大直径199/015，最高许容转数15万转/分 | 24支 | 12元/支 |
| 55 | M1931 | 头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，特殊形状，工作部长度1.80mm~2.00mm，全长19.00mm~19.50mm，工作端最大直径237/010，最高许容转数30万转/分 | 24支 | 12元/支 |
| 56 | M1957 | 头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，特殊形状，工作部长度3.80mm~4.00mm，全长19.00mm~19.50mm，工作端最大直径137/010，最高许容转数30万转/分 | 40支 | 12元/支 |