附件6：

| 附件：ECOM器械包 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元） | 金额（元) |
| 1 | 乳突牵开器 | 16cm活动式3×4钩锐 | 1 | 1652 | 1652 |
| 2 | 显微持针钳 | 20cm直 头宽0.8带锁 | 1 | 690 | 690 |
| 3 | 显微镊 | 20cm直有齿 头宽1.0 | 2 | 322 | 644 |
| 4 | 手术刀柄 | 4# | 1 | 33.5 | 33.5 |
| 5 | 手术刀柄 | 7# | 1 | 46.2 | 46.2 |
| 6 | 分离结扎钳 | 20cm 90°×14全齿 | 1 | 286 | 286 |
| 7 | 无损伤阻断钳 | 16cm直 单齿 | 2 | 1518 | 3036 |
| 8 | 皮管钳 | 18cm | 2 | 186.4 | 372.8 |
| 9 | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 2 | 65.2 | 130.4 |
| 10 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 4 | 58.8 | 235.2 |
| 11 | 持针钳 | 18cm细针 | 1 | 65.2 | 65.2 |
| 12 | 组织剪 | 20cm直 | 1 | 62.1 | 62.1 |
| 13 | 帕巾钳 | 14cm尖头 | 2 | 63.5 | 127 |
| 14 | 精细组织剪 | 20cm直 | 1 | 1200 | 1200 |
| 合计 |  |  |  |  | 8580.4 |