## 招标控制价
莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 63911元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 陆万叁仟玖佰壹拾壹圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
|  | (签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 年 月 日 |  | 审 核 时 间:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 59413 | 2094 | 13676
2 | 单体建筑 | 4498 | 159 | 1145
合 计 |  | 63911 | 2253 | 14821

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 单项工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 59413 | 2094 | 13676
合 计 |  | 59413 | 2094 | 13676
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 单体建筑 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程 | 4498 | 159 | 1145
合 计 |  | 4498 | 159 | 1145

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 56913
1.1 | 拆除 | 1419
1.2 | 装饰 | 55494
2 | 措施项目费 | 2500
2.1 | 总价措施项目费 | 2500
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2094
2.1.2 | 其他总价措施费 | 199
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 207
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 59413
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 单体建筑 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 4308
1.1 | 强电 | 4308
2 | 措施项目费 | 190
2.1 | 总价措施项目费 | 190
2.1.1 | 安全文明施工费 | 159
2.1.2 | 其他总价措施费 | 15
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 16
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 4498

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)原大楼玻璃幕墙拆除一块钢化玻璃 厚度为15mm厚 (2)尺寸为：2000*2000 | m2 | 8 | 44.35 |  | 354.8
2 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)原不锈钢铝合金墙体拆除宽度100mm*高度2200mm | m2 | 57.387 | 15.96 |  | 915.9
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)运距按3km考虑 | m3 | 5.859 | 25.23 |  | 147.82
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)新增一块钢化玻璃 厚度为15mm厚 (2)尺寸为：2000*2000（局部开口预留空调管） | m2 | 8 | 332.88 |  | 2663.04
5 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | (1)玻璃采光屋面 (2)5mm 钢化白玻+0.76PVB+5mm 钢化白玻 (3)不锈钢屋面分隔横梁方管100*1.4mm | m2 | 50.375 | 506.87 |  | 25533.58
6 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)玻璃隔断 (2)10mm白色透明钢化 (3)不锈钢立面分隔方管50*1.2mm (4)不锈钢立面分隔方管100*1.4mm | m2 | 58.508 | 326.79 |  | 19119.83
7 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)金属（塑钢、断桥）窗 (2)铝合金窗(铝合金平开窗制作) (3)铝合金窗(铝合金平开窗安装) (4)10mm白色透明钢化 | m2 | 4.533 | 611.33 |  | 2771.16
8 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)不锈钢钢化玻璃门1500*2400 (2)15mm厚钢化玻璃 (3)含扶手及锁头、门吸等门的所有配件 | 樘 | 2 | 2259.5 |  | 4519
|  | 分部小计 |  |  | 123.416 |  |  | 54606.61
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800*800地面防滑砖瓷砖修复 (2)30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)防水隔离层 (4)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂(1:3水泥砂浆)抹小八字角 | m2 | 5.22 | 170.08 |  | 887.82
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)界面剂1道 (6)做法详：23J909-地(楼)D23/3-53
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:动力照明配电箱 (2)型号: AP1/2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2 | 921.78 |  | 1843.56
11 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:暗装双极开关 250V,10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 19.86 |  | 39.72
12 | 030404035009 | 插座 | (1)名称:单相二、三极插座(安全型)250V10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 4 | 20.58 |  | 82.32
13 | 030404035010 | 插座 | (1)名称:单相三极插座(安全型,柜式空调)250V,20A (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 23.48 |  | 46.96
14 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:塑料管 (3)规格:FPC16 (4)配置形式:暗配 | m | 23 | 8.96 |  | 206.08
15 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:塑料管 (3)规格:FPC16 (4)配置形式:明配 | m | 13.62 | 12.33 |  | 167.93
16 | 030411004015 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ (3)规格:6mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 34.8 | 6.95 |  | 241.86
17 | 030411004016 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:1.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 80 | 3.27 |  | 261.6
18 | 030411004017 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 47.46 | 4.41 |  | 209.3
19 | 030411004018 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 44.7 | 5.41 |  | 241.83
20 | 030411006009 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 | 6.42 |  | 25.68
21 | 030411006010 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座 | 个 | 8 | 6.59 |  | 52.72
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接线盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗装
22 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:艺术灯具1×36W,暖色 90lm/W | 套 | 4 | 131.56 |  | 526.24
23 | 030411002001 | 线槽 | (1)名称:塑料线槽 (2)规格:25mm x 12mm | m | 23.3 | 15.53 |  | 361.85
合 计 | [7 empty] | 61220.6

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 56913 | / | 2094
1.1 | 拆除 | 1419 | 3.68 | 52
1.2 | 装饰 | 55494 | 3.68 | 2042
2 | 其他总价措施费 | 56913 | / | 199
2.1 | 拆除 | 1419 | 0.35 | 5
2.2 | 装饰 | 55494 | 0.35 | 194
3 | 施工扬尘防治措施费 | 2094 | / | 207
3.1 | 拆除 | 52 | 9.9 | 5
3.2 | 装饰 | 2042 | 9.9 | 202
单体建筑
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 4308 | / | 159
1.1 | 强电 | 4308 | 3.68 | 159
2 | 其他总价措施费 | 4308 | / | 15
2.1 | 强电 | 4308 | 0.35 | 15
3 | 施工扬尘防治措施费 | 159 | / | 16
3.1 | 强电 | 159 | 9.9 | 16
合 计 |  |  |  | 2690

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
强电 | [13 empty] | 分项工程(17安装)

## 主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 14821.27
二 |  | 材料
1 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 0.215 | 8.22 | 1.77
2 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg |  | 3.381
3 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 47.218 | 19.34 | 913.2
4 | 02030020 | 橡胶密封条 |  | m | 104.657 | 1.44 | 150.71
5 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.649 | 5.22 | 3.39
6 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 16.64 | 0.06 | 1
7 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 45.395 | 0.1 | 4.54
8 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 16.64 | 0.39 | 6.49
9 | 03030020 | 不锈钢上下帮 |  | m | 7.56 | 158.43 | 1197.73
10 | 03030240 | 磁性门碰 |  | 套 | 2.02 | 16.81 | 33.96
11 | 03050100 | 高档门拉手 |  | 副 | 2.02 | 88.5 | 178.77
12 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.16 | 1.17 | 0.19
13 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 0.425 | 5.13 | 2.18
14 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 0.366 | 0.23 | 0.08
15 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 61.865 | 0.04 | 2.47
16 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 0.173 | 0.98 | 0.17
17 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.379 | 42.48 | 16.11
18 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.3 | 4.48 | 1.34
19 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 7.84 | 0.389 | 3.05
20 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 3.565 | 0.389 | 1.39
21 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 50.297 | 0.406 | 20.42
22 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.007 | 203.88 | 1.41
23 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 0.104 | 153.4 | 15.92
24 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 0.101 | 122.33 | 12.34
25 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.014 | 112.62 | 1.55
26 | 06050030 | 钢化玻璃 | δ10 | m2 | 67.01 | 94.69 | 6345.13
27 | 06050050 | 钢化玻璃 | δ15 | m2 | 16.28 | 196.46 | 3198.37
28 | 06110060 | 中空LOW-E钢化玻璃 | 5mm 钢化白玻+0.76PVB+5mm 钢化白玻 | ㎡ | 53.901 | 128.31 | 6916.07
29 | 07050160 | 防滑砖 | 800×800 | m2 | 5.429 | 52.21 | 283.44
30 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.06 | 11.97 | 0.72
31 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02 | 9.91 | 0.2
32 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 6.862 | 11.95 | 82
33 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 1.07 | 9.06 | 9.69
34 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.82 | 25.4 | 20.83
35 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 10.77 | 9.29 | 100.06
36 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 2.992 | 13.27 | 39.7
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 14410260 | 胶合剂 |  | kg | 0.022 | 13.35 | 0.3
38 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.037 | 7.56 | 0.28
39 | 17050001 | 不锈钢管 |  | kg | 821.892 | 14.19 | 11662.65
40 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.36 | 7.95 | 2.86
41 | 25000020 | 艺术灯具 | 1×36W,暖色 90lm/W | 套 | 4.04 | 85 | 343.4
42 | 26050260 | 暗装双极开关 | 250V,10A | 个 | 2.04 | 7.46 | 15.22
43 | 26410370 | 单相二、三极插座(安全型) | 250V10A | 套 | 4.08 | 6.74 | 27.5
44 | 26410370 | 单相三极插座(安全型,柜式空调) | 250V,20A | 套 | 2.04 | 9.04 | 18.44
45 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.3 | 13.27 | 3.98
46 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.785 | 3.54 | 2.78
47 | 28000010 | 绝缘电线 | BYJ-6 | m | 36.54 | 4.4 | 160.78
48 | 28000010 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 55.054 | 2.11 | 116.16
49 | 28000010 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-4 | m | 49.17 | 3.25 | 159.8
50 | 28000010 | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-1.5 | m | 92.8 | 1.31 | 121.57
51 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 12.922 | 3.02 | 39.02
52 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 7.94 | 1.68 | 13.34
53 | 29030060 | 塑料线槽 | 25mm x 12.5mm | m | 24.465 | 2.02 | 49.42
54 | 29030070 | 塑料线槽配件 | 断面周长120以内 | 个 | 16.31 | 1.29 | 21.04
55 | 29060610 | PVC电工套管(中型) | Φ16 | m | 38.817 | 1.01 | 39.21
56 | 29061380 | 难燃塑料管接头 | 15 | 个 | 2.86 | 0.12 | 0.34
57 | 29061460 | 难燃塑料管卡子 | 15 | 个 | 22.882 | 0.09 | 2.06
58 | 29061530 | 难燃塑料管三通 | 15 | 个 | 0.436 | 0.18 | 0.08
59 | 29061600 | 难燃塑料管伸缩接头 | 15 | 个 | 0.286 | 2.97 | 0.85
60 | 29061670 | 难燃塑料管弯头 | 15 | 个 | 0.286 | 0.27 | 0.08
61 | 29061850 | 套接管 |  | m | 0.207 | 2.65 | 0.55
62 | 29061950 | 塑料管塑料护口 | 20 | 个 | 19.8 | 0.06 | 1.19
63 | 29061960 | 塑料管塑料护口 | 25 | 个 | 2.2 | 0.09 | 0.2
64 | 29061970 | 塑料管塑料护口 | 32 | 个 | 0.22 | 0.16 | 0.04
65 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 4.06 | 1.68 | 6.82
66 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06 | 1.33 | 5.4
67 | 29110200 | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  | 个 | 4.08 | 1.27 | 5.18
68 | 29110210 | 难燃型聚氯乙烯开关盒 |  | 个 | 8.16 | 1.22 | 9.96
69 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.03 | 3.4 | 0.1
70 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 3.149 | 1 | 3.15
71 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 904.704 | 1 | 904.7
72 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 266.449 | 1 | 266.45
73 | 49011001 | 动力照明配电箱 AP1/2 |  | 台 | 2 | 550 | 1100
74 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.16 | 290.6 | 46.42
75 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.005 | 585.298 | 3.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 0.158 | 308.397 | 48.78
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 0.013 | 256.999 | 3.35
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.021 | 165.665 | 3.53
3 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.01 | 8.97 | 0.09
4 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.059 | 975.278 | 57.14
5 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 15.681 | 1 | 15.68