## 工程量清单
莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
| (签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 年 月 日 | 审核时间:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
2 | 单体建筑
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 单项工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 单体建筑 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除
1.2 | 装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | (1)原大楼玻璃幕墙拆除一块钢化玻璃 厚度为15mm厚 (2)尺寸为：2000*2000 | m2 | 8
2 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | (1)原不锈钢铝合金墙体拆除宽度100mm*高度2200mm | m2 | 57.387
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)运距按3km考虑 | m3 | 5.859
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)新增一块钢化玻璃 厚度为15mm厚 (2)尺寸为：2000*2000（局部开口预留空调管） | m2 | 8
5 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | (1)玻璃采光屋面 (2)5mm 钢化白玻+0.76PVB+5mm 钢化白玻 (3)不锈钢屋面分隔横梁方管100*1.4mm | m2 | 50.375
6 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)玻璃隔断 (2)10mm白色透明钢化 (3)不锈钢立面分隔方管50*1.2mm (4)不锈钢立面分隔方管100*1.4mm | m2 | 58.508
7 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)金属（塑钢、断桥）窗 (2)铝合金窗(铝合金平开窗制作) (3)铝合金窗(铝合金平开窗安装) (4)10mm白色透明钢化 | m2 | 4.533
8 | 010805005001 | 全玻自由门 | (1)不锈钢钢化玻璃门1500*2400 (2)15mm厚钢化玻璃 (3)含扶手及锁头、门吸等门的所有配件 | 樘 | 2
|  | 分部小计 |  |  | 123.416
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800*800地面防滑砖瓷砖修复 (2)30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)防水隔离层 (4)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管 | m2 | 5.22
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
根部用DSM15砂(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (5)界面剂1道 (6)做法详：23J909-地(楼)D23/3-53
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:动力照明配电箱 (2)型号: AP1/2 (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 2
11 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:暗装双极开关 250V,10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 2
12 | 030404035009 | 插座 | (1)名称:单相二、三极插座(安全型)250V10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 4
13 | 030404035010 | 插座 | (1)名称:单相三极插座(安全型,柜式空调)250V,20A (2)安装方式:暗装 | 个 | 2
14 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:塑料管 (3)规格:FPC16 (4)配置形式:暗配 | m | 23
15 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:塑料管 (3)规格:FPC16 (4)配置形式:明配 | m | 13.62
16 | 030411004015 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ (3)规格:6mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 34.8
17 | 030411004016 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:1.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 80
18 | 030411004017 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 47.46
19 | 030411004018 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 44.7
20 | 030411006009 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 | 个 | 4
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:塑料 (3)安装形式:暗装
21 | 030411006010 | 接线盒 | (1)名称:开关、插座接线盒 (2)材质:塑料 (3)安装形式:暗装 | 个 | 8
22 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:艺术灯具1×36W,暖色 90lm/W | 套 | 4
23 | 030411002001 | 线槽 | (1)名称:塑料线槽 (2)规格:25mm x 12mm | m | 23.3
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除
1.2 | 装饰
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除
2.2 | 装饰
3 | 施工扬尘防治措施费
3.1 | 拆除
3.2 | 装饰
单体建筑
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 强电
2 | 其他总价措施费
2.1 | 强电
3 | 施工扬尘防治措施费
3.1 | 强电
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：莆田市第一医院3号楼大厅体检早餐屋工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---