附件4：

| 硬质合金牙科车针等一批参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 硬质合金牙科车针 | 1、工作端长度不小于5.0mm，车针总长度不小于25.0mm，工作端最大直径不小于1.4mm，工作端最小直径不小于1.2mm。2、车针由工作部分和杆部组成，工作部分采用硬质合金碳化钨制成，杆部用20Cr13不锈钢制成。3、高速拔牙车针；用于口腔科治疗室钻削牙用。 | 55支 | 35.00 | 1925.00 |
| 2 | - 硬质合金牙科车针 | - 1、工作端长度不小于7.0mm，车针总长度不小于25.0mm，工作端最大直径不小于1.6mm，工作端最小直径不小于1.2mm。2、车针由工作部分和杆部组成，工作部分采用硬质合金碳化钨制成，杆部用20Cr13不锈钢制成。3、高速拔牙车针；用于口腔科治疗室钻削牙用。 | 85支 | 35.00 | 2975.00 |
| 3 | 硬质合金牙科车针 | 1、工作端长度不小于7.0mm，车针总长度不小于28.0mm，工作端最大直径不小于1.6mm，工作端最小直径不小于1.2mm。2、车针由工作部分和杆部组成，工作部分采用硬质合金碳化钨制成，杆部用20Cr13不锈钢制成。3、高速拔牙车针；用于口腔科治疗室钻削牙用。 | 210支 | 40.00 | 8400.00 |
| 4 | 硬质合金牙科车针 | 1、工作端长度不小于7.0mm，车针总长度不小于32.0mm，工作端最大直径不小于1.6mm，工作端最小直径不小于1.2mm。2、车针由工作部分和杆部组成，工作部分采用硬质合金碳化钨制成，杆部用20Cr13不锈钢制成。3、高速拔牙车针；用于口腔科治疗室钻削牙用。 | 70支 | 50.00 | 3500.00 |
| 5 | 硬质合金牙科车针 | 1、工作端长度不小于6.0mm，车针总长度不小于32.0mm，工作端最大直径不小于1.2mm，工作端最小直径不小于0.7mm。2、车针由工作部分和杆部组成，工作部分采用硬质合金碳化钨制成，杆部用20Cr13不锈钢制成。3、高速拔牙车针；用于口腔科治疗室钻削牙用。 | 40支 | 120.00 | 4800.00 |
| 6 | 硬质合金牙科车针 | 1、工作端长度不小于9.0mm，车针总长度不小于21.0mm，工作端最大直径不小于1.4mm，工作端最小直径不小于0.3mm。2、车针由工作部分和杆部组成，工作部分采用硬质合金碳化钨制成，杆部用20Cr13不锈钢制成。3、高速精修车针；用于口腔科治疗室钻削牙用。 | 3支 | 100.00 | 300.00 |
| 7 | 硬质合金牙科车针 | 1、工作端长度不小于1.0mm，车针总长度不小于29.0mm，工作端最大直径不小于1.0mm，工作端最小直径不小于1.0mm。2、车针由工作部分和杆部组成，工作部分采用硬质合金碳化钨制成，杆部用20Cr13不锈钢制成。3、扩孔车针，长柄球钻；用于口腔科治疗室钻削牙用。 | 5支 | 60.00 | 300.00 |
| 8 | 钢质机用根管器械 | 1、长度不大于30mm，工作部分长度不小于15mm，工作端长度不小于6.5mm，工作头部最大直径不小于0.7，6支/盒；2、由工作部分、杆组成，柄部原材料由SUS201不锈钢制造；3、适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口 | 2盒 | 77.00 | 154.00 |
| 9 | 钢质机用根管器械 | 1、长度不大于30mm，工作部分长度不小于15mm，工作端长度不小于6.5mm，工作头部最大直径不小于0.9，6支/盒；2、由工作部分、杆组成，柄部原材料由SUS201不锈钢制造；3、适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口 | 2盒 | 77.00 | 154.00 |
| 10 | 钢质机用根管器械 | 1、长度不大于30mm，工作部分长度不小于15mm，工作端长度不小于6.5mm，工作头部最大直径不小于1.1，6支/盒；2、由工作部分、杆组成，柄部原材料由SUS201不锈钢制造；3、适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口 | 2盒 | 77.00 | 154.00 |
| 11 | 钢质机用根管器械 | 1、长度不大于34mm，工作部分长度不小于19mm，工作端长度不小于8.5mm，工作头部最大直径不小于0.7，6支/盒；2、由工作部分、杆组成，柄部原材料由SUS201不锈钢制造；3、适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口 | 2盒 | 77.00 | 154.00 |
| 12 | 钢质机用根管器械 | 1、长度不大于34mm，工作部分长度不小于19mm，工作端长度不小于8.5mm，工作头部最大直径不小于0.9，6支/盒；2、由工作部分、杆组成，柄部原材料由SUS201不锈钢制造；3、适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口 | 2盒 | 77.00 | 154.00 |
| 13 | 钢质机用根管器械 | 1、长度不大于34mm，工作部分长度不小于19mm，工作端长度不小于8.5mm，工作头部最大直径不小于1.1，6支/盒；2、由工作部分、杆组成，柄部原材料由SUS201不锈钢制造；3、适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口 | 2盒 | 77.00 | 154.00 |
|  |  | 总数量： | 480 | 总计： | 23124.00 |