附件4：

莆田市第一医院

一次性医疗器械、器具证件审核登记表

产品名称：               规格：

| 生产企业 | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |
|  | 法人 |  |
|  | 电话（传真） |  |
|  | 营业执照 |  |
|  | 有效期 |  |
|  | 医疗器械生产企业许可证 |  |
|  | 有效期 |  |
|  | 医疗器械注册证 |  |
|  | 有效期 |  |
| 经营企业 | 公司名称 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 法人 |  |
|  | 电话（传真） |  |
|  | 营业执照 |  |
|  | 医疗器械经营企业许可证 |  |
|  | 有效期 |  |
|  | 销售人员 |  |
|  | 身份证号码 |  |
| 授权委托书有效期 | 生产企业对经营企业 |  |
|  | 经营企业对个人 |  |
| 企业年度检验时间 | 生产企业 |  |
|  | 经营企业 |  |
| 审核时间 | 审核人 |  |
| 审核结果 | 采购部门： 院感科： |  |
| 采购部门签收人 |  |  |

注：此表一式两份

一、医疗器械需要以下证件：

1．《医疗器械生产企业许可证》（进口产品无）：产品是否在证件所批的生产许可范围内；

2.《医疗器械经营许可证》：产品是否在证件所批的经营许可范围内；

3.《医疗器械产品注册证及附件》；

4.营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

5.各级授权委托书（授权销售产品、时间、法人签名等）；

6.销售人员的个人信息（身份证复印件、联系电话）；

7.一次性使用无菌医疗器械要提供“灭菌检测报告”（每批号）

8.产品说明书。

二、消毒剂应具备以下证件：

1．营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2.《卫生许可证》（进口产品无）；

3.《消毒产品卫生安全评价报告》：①基本情况②评价资料：标签（铭牌）、说明书,检验报告；（含结论）（第一类有效期4年，第二类长期有效）；

4. 各级授权委托书（授权销售产品范围、销售地域范围及时间、法人签名等）；

5. 销售人员的个人信息（身份证复印件、联系电话）；

三、消毒器械应具备以下证件：

1．《医疗器械生产企业许可证》（进口产品无）：产品是否在证件所批的生产许可范围内；

2.《医疗器械经营许可证》：产品是否在证件所批的经营许可范围内；

3.《医疗器械产品注册证及附件》。另有文件注明不再按照医疗器械实施，如医用室内空气消毒设备不需要《医疗器械产品注册证》；

4.营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

5.《卫生许可证》（进口产品无）；

6. 《消毒产品卫生安全评价报告》：①基本情况②评价资料：标签（铭牌）、说明书,检验报告；（含结论）（第一类有效期4年，第二类长期有效）；③进口报关单；④质量标准。

7. 各级授权委托书（授权销售产品范围、销售地域范围及时间、法人签名等）；

8. 销售人员的个人信息（身份证复印件、联系电话）；

备注：以上所有证件均要求：①在有效期内②证件复印件加盖原证持有者印章（厂家提供的材料盖厂家、供应商原章，供应商提供材料盖供应商原章）③证件的法人、厂址等信息是否一致。