## 预算书
工程预算书
建设单位：
工程名称： | 莆田市第一医院救护车停车棚
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 95509 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期：

## 表1总说明
总说明
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:莆田市第一医院救护车停车棚 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 95509 | 549 | 26151
合 计 |  | 95509 | 549 | 26151

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 95509 | 549 | 26151
合 计 |  | 95509 | 549 | 26151

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 84119
1.1 | 一般土建 | 84119
2 | 措施项目费 | 11390
2.1 | 总价措施项目费 | 934
2.1.1 | 安全文明施工费 | 549
2.1.2 | 其他总价措施费 | 331
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 54
2.2 | 单价措施项目费 | 10456
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 95509

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 (3)人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) | m3 | 12.8 | 46.58 |  | 596.22
2 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)修复透水砖路面 | m2 | 12.8 | 107.79 |  | 1379.71
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | (1)拆除原地面透水砖 | m2 | 12.8 | 3.54 |  | 45.31
4 | 010103001001 | 回填方 | (1)回填工程(填土人工夯实 槽坑) | m3 | 7.8 | 14.93 |  | 116.45
5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:运距3km以内 | m3 | 5 | 31.93 |  | 159.65
6 | 010501003001 | 独立基础 | (1)C30预拌非泵送普通混凝土(独立基础) | m3 | 5 | 566.29 |  | 2831.45
7 | 010516005001 | 化学螺栓 | (1)6根M24地脚螺栓 | 个 | 30 | 41.35 |  | 1240.5
8 | 010901005001 | 膜结构屋面 | (1)上覆1110gPVDF专用建筑膜材 | m2 | 110 | 533.76 |  | 58713.6
9 | 010606013001 | 零星钢构件 | (1)400*600*3厚钢板 (2)金属面除锈 抛丸 (3)金属面 红丹防锈漆一遍 (4)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (5)金属面调和漆底漆一遍 | t | 0.028 | 15972.86 |  | 447.24
10 | 010603001001 | 实腹钢柱 | (1)H420*100*5.75*5.75型钢 (2)金属面除锈 抛丸 (3)金属面 红丹防锈漆一遍 (4)柱高2.4m (5)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (6)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限0.5小时 (7)金属面调和漆底漆一遍 | t | 0.33 | 14428.15 |  | 4761.29
11 | 010604001001 | 钢梁 | (1)HA260-120*100*5.75*5.75型钢 (2)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (3)金属面除锈 抛丸 (4)金属面 红丹防锈漆一遍 (5)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限0.5小时 (6)金属面调和漆底漆 | t | 0.607 | 13262.11 |  | 8050.1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
一遍
12 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | (1)D89*2.75mm圆管 (2)D48*2mm圆管 (3)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (4)金属面除锈 抛丸 (5)金属面 红丹防锈漆一遍 (6)金属面调和漆底漆一遍 | t | 0.44 | 13130.8 |  | 5777.55
合 计 | [7 empty] | 84119.07

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 94575 | / | 549
1.1 | 一般土建 | 94575 | 0.58 | 549
2 | 其他总价措施费 | 94575 | / | 331
2.1 | 一般土建 | 94575 | 0.35 | 331
3 | 施工扬尘防治措施费 | 549 | / | 54
3.1 | 一般土建 | 549 | 9.9 | 54
合 计 |  |  |  | 934

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702001001 | 基础模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础) | m2 | 20 | 78.25 |  | 1565
2 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)彩钢板施工围挡 封闭式 | m·d（m） | 54 | 164.64 |  | 8890.56
合 计 | [7 empty] | 10455.56

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表10分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [11 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内 (3)人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) | m3 | 12.8 | 37.71 |  |  |  | 2.6 | 2.42 |  | 3.85 | 46.58
1.1 | 10101030 | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) | m3 | 12.8 | 37.71 |  |  |  | 2.6 | 2.42 |  | 3.85 | 46.58
2 | 040204002001 | 人行道块料铺设 (1)修复透水砖路面 | m2 | 12.8 | 30.26 | 57.01 |  |  | 6.02 | 5.6 |  | 8.9 | 107.79
2.1 | 40204020T | 透水砖铺设(透水砖) | m2 | 12.8 | 30.26 | 57.01 |  |  | 6.02 | 5.6 |  | 8.9 | 107.79
3 | 041001002001 | 拆除人行道 (1)拆除原地面透水砖 | m2 | 12.8 | 2.87 |  |  |  | 0.2 | 0.18 |  | 0.29 | 3.54
3.1 | 40104022 | 拆除人行道(普通粘土砖 平铺) | m2 | 12.8 | 2.87 |  |  |  | 0.2 | 0.18 |  | 0.29 | 3.54
4 | 010103001001 | 回填方 (1)回填工程(填土人工夯实 槽坑) | m3 | 7.8 | 12.04 | 0.05 |  |  | 0.83 | 0.78 |  | 1.23 | 14.93
4.1 | 10101101 | 回填工程(填土人工夯实 槽坑) | m3 | 7.8 | 12.04 | 0.05 |  |  | 0.83 | 0.78 |  | 1.23 | 14.93
5 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:运距3km以内 | m3 | 5 | 10.71 |  |  | 15.14 | 1.79 | 1.66 |  | 2.63 | 31.93
5.1 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内) | m3 | 5 | 0.18 |  |  | 15.14 | 1.06 | 0.98 |  | 1.56 | 18.92
5.2 | 10101042 | 人工装车(土方) | m3 | 5 | 10.53 |  |  |  | 0.73 | 0.68 |  | 1.07 | 13.01
6 | 010501003001 | 独立基础 (1)C30预拌非泵送普通混凝土(独立基础) | m3 | 5 | 52.72 | 405.77 |  |  | 31.64 | 29.4 |  | 46.76 | 566.29
6.1 | 10105003T | C30预拌非泵送普通混凝土(独立基础) | m3 | 5 | 35.67 | 405.77 |  |  | 30.46 | 28.31 |  | 45.02 | 545.23
6.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 5 | 17.05 |  |  |  | 1.18 | 1.09 |  | 1.74 | 21.06
7 | 010516005001 | 化学螺栓 (1)6根M24地脚螺栓 | 个 | 30 | 3.4 | 20.68 |  | 9.4 | 2.31 | 2.15 |  | 3.41 | 41.35
7.1 | 10302214 | 其他(高强螺栓安装) | 套 | 30 | 3.4 | 20.68 |  | 9.4 | 2.31 | 2.15 |  | 3.41 | 41.35
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [11 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
8 | 010901005001 | 膜结构屋面 (1)上覆1110gPVDF专用建筑膜材 | m2 | 110 | 150.76 | 281.39 |  |  | 29.82 | 27.72 |  | 44.07 | 533.76
8.1 | 10109035T | 膜结构屋面 | m2 | 110 | 150.76 | 281.39 |  |  | 29.82 | 27.72 |  | 44.07 | 533.76
9 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)400*600*3厚钢板 (2)金属面除锈 抛丸 (3)金属面 红丹防锈漆一遍 (4)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (5)金属面调和漆底漆一遍 | t | 0.028 | 3391.19 | 6414.86 |  | 3126.85 | 892.05 | 829.18 |  | 1318.6 | 15972.86
9.1 | 10302108 | 钢锚固板制作、零星构件制作(钢锚固板制作 单件重量1.0t以外) | t | 0.028 | 895.8 | 5373.49 |  | 681.06 | 479.57 | 445.8 |  | 708.81 | 8584.53
9.2 | 10302175 | 钢锚固板安装、零星构件安装(钢锚固板安装 单件重量1.0t以内) | t | 0.028 | 919.8 | 433.51 |  | 439.4 | 123.7 | 114.98 |  | 182.83 | 2214.22
9.3 | 10302198 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) | t | 0.028 | 23.3 | 6.15 |  | 106.1 | 9.35 | 8.69 |  | 13.82 | 167.41
9.4 | 10106008 | 金属构件制作(金属面除锈 抛丸) | m2 | 2.4 | 8.58 | 4.66 |  | 22.17 | 2.44 | 2.27 |  | 3.61 | 43.73
9.5 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) | m2 | 2.4 | 4.94 | 1.27 |  |  | 0.43 | 0.4 |  | 0.63 | 7.67
9.6 | 10114111 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆二遍) | m2 | 2.4 | 8.66 | 2.12 |  |  | 0.74 | 0.69 |  | 1.1 | 13.31
9.7 | 10114112 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆每增一遍) | m2 | -2.4 | 4.07 | 1.03 |  |  | 0.35 | 0.33 |  | 0.52 | 6.3
10 | 010603001001 | 实腹钢柱 (1)H420*100*5.75*5.75型钢 (2)金属面除锈 抛丸 (3)金属面 红丹防锈漆一遍 (4)柱高2.4m (5)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (6)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限0.5小时 (7)金属面调和漆底漆一遍 | t | 0.33 | 3125.76 | 6826.71 |  | 1729.21 | 805.83 | 749.24 |  | 1191.38 | 14428.15
10.1 | 10302001 | 钢柱制作(钢板柱制作 焊接H型 最大钢板厚20mm以内) | t | 0.33 | 968.89 | 5709.55 |  | 594.69 | 501.85 | 466.5 |  | 741.73 | 8983.21
10.2 | 10302127 | 钢柱安装(3.0t以内) | t | 0.33 | 553.62 | 436.88 |  | 82.5 | 74.04 | 68.82 |  | 109.43 | 1325.29
10.3 | 10302198 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) | t | 0.33 | 23.3 | 6.15 |  | 106.1 | 9.35 | 8.69 |  | 13.82 | 167.41
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [11 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
10.4 | 10114104T | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限0.5小时) | m2 | 14.08 | 18.92 | 8.78 |  |  | 1.91 | 1.78 |  | 2.83 | 34.22
10.5 | 10106008 | 金属构件制作(金属面除锈 抛丸) | m2 | 14.08 | 8.58 | 4.66 |  | 22.17 | 2.44 | 2.27 |  | 3.61 | 43.73
10.6 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) | m2 | 14.08 | 4.94 | 1.27 |  |  | 0.43 | 0.4 |  | 0.63 | 7.67
10.7 | 10114111 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆二遍) | m2 | 14.08 | 8.66 | 2.12 |  |  | 0.74 | 0.69 |  | 1.1 | 13.31
10.8 | 10114112 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆每增一遍) | m2 | -14.08 | 4.07 | 1.03 |  |  | 0.35 | 0.33 |  | 0.52 | 6.3
11 | 010604001001 | 钢梁 (1)HA260-120*100*5.75*5.75型钢 (2)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (3)金属面除锈 抛丸 (4)金属面 红丹防锈漆一遍 (5)钢结构防火涂料 薄型 耐火极限0.5小时 (6)金属面调和漆底漆一遍 | t | 0.607 | 2618.96 | 6411.35 |  | 1707.3 | 740.71 | 688.69 |  | 1095.08 | 13262.11
11.1 | 10302035 | 钢梁、钢吊车梁、钢制动梁制作、钢屋架制作(焊接H型钢梁制作 最大钢板厚20mm以内) | t | 0.607 | 794.61 | 5604.16 |  | 673.35 | 487.98 | 453.61 |  | 721.23 | 8734.94
11.2 | 10302132 | 钢梁、吊车梁(钢梁安装1.5t以内) | t | 0.607 | 483.34 | 238.8 |  | 138.93 | 59.41 | 55.23 |  | 87.81 | 1063.52
11.3 | 10302198 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) | t | 0.607 | 23.3 | 6.15 |  | 106.1 | 9.35 | 8.69 |  | 13.82 | 167.41
11.4 | 10106008 | 金属构件制作(金属面除锈 抛丸) | m2 | 21.6 | 8.58 | 4.66 |  | 22.17 | 2.44 | 2.27 |  | 3.61 | 43.73
11.5 | 10114104T | 金属面防火涂料(钢结构防火涂料 薄型 耐火极限0.5小时) | m2 | 21.6 | 18.92 | 8.78 |  |  | 1.91 | 1.78 |  | 2.83 | 34.22
11.6 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) | m2 | 21.6 | 4.94 | 1.27 |  |  | 0.43 | 0.4 |  | 0.63 | 7.67
11.7 | 10114111 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆二遍) | m2 | 21.6 | 8.66 | 2.12 |  |  | 0.74 | 0.69 |  | 1.1 | 13.31
11.8 | 10114112 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆每增一遍) | m2 | -21.6 | 4.07 | 1.03 |  |  | 0.35 | 0.33 |  | 0.52 | 6.3
12 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 (1)D89*2.75mm圆管 (2)D48*2mm圆管 (3)金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) (4)金属面除锈 抛丸 (5)金属面 红丹防锈漆一遍 | t | 0.44 | 2642.53 | 5483.26 |  | 2505.96 | 733.37 | 681.68 |  | 1084.01 | 13130.8
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [11 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(6)金属面调和漆底漆一遍
12.1 | 10302088T | 钢支撑、钢檩条、钢墙架制作(钢支撑制作 钢管型) | t | 0.44 | 952.01 | 4780.46 |  | 425.46 | 424.9 | 394.97 |  | 628 | 7605.8
12.2 | 10302159T | 钢支撑、檩条、其他钢构件安装(钢支撑安装 水平支撑) | t | 0.44 | 545.92 | 262 |  | 601.72 | 97.27 | 90.41 |  | 143.76 | 1741.08
12.3 | 10302198 | 金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内) | t | 0.44 | 23.3 | 6.15 |  | 106.1 | 9.35 | 8.69 |  | 13.82 | 167.41
12.4 | 10106008 | 金属构件制作(金属面除锈 抛丸) | m2 | 27.243 | 8.58 | 4.66 |  | 22.17 | 2.44 | 2.27 |  | 3.61 | 43.73
12.5 | 10114110 | 金属面其他油漆(金属面 红丹防锈漆一遍) | m2 | 27.243 | 4.94 | 1.27 |  |  | 0.43 | 0.4 |  | 0.63 | 7.67
12.6 | 10114111 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆二遍) | m2 | 27.243 | 8.66 | 2.12 |  |  | 0.74 | 0.69 |  | 1.1 | 13.31
12.7 | 10114112 | 金属面其他油漆(金属面 调和漆每增一遍) | m2 | -27.243 | 4.07 | 1.03 |  |  | 0.35 | 0.33 |  | 0.52 | 6.3

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702001001 | 基础模板 (1)现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础) | m2 | 20 | 40.25 | 21.98 | 1.13 | 4.37 | 4.06 |  | 6.46 |  | 78.25
1.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 独立基础) | m2 | 20 | 40.25 | 21.98 | 1.13 | 4.37 | 4.06 |  | 6.46 |  | 78.25
2 | 041111002001 | 固定式夹芯压型钢板围挡 (1)彩钢板施工围挡 封闭式 | m·d（m） | 54 | 64.14 | 66.99 | 2.17 | 9.2 | 8.55 |  | 13.59 |  | 164.64
2.1 | 40107039T | 施工现场围挡(彩钢板施工围挡 封闭式 ) | m | 54 | 64.14 | 66.99 | 2.17 | 9.2 | 8.55 |  | 13.59 |  | 164.64

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 26151.13
二 |  | 材料
1 | 01000020 | 型钢 | 综合 | t | 0.006 | 3547.01 | 19.86
2 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 550.8 | 3.547 | 1953.69
3 | 01050260 | 钢丝绳 | 钢丝绳采用6x37+1包期破断强度1670/MPA | m | 44 | 22.28 | 980.32
4 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ |  | 3.04
5 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.071 | 3297.5 | 235.05
6 | 01290560 | 钢板 | Q345B | t | 1.037 | 4779 | 4953.91
7 | 01292030 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 54.54 | 28.58 | 1558.75
8 | 01610210 | 钢丸 |  | ㎏ | 47.209 | 4.66 | 219.99
9 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 0.844 | 5.575 | 4.71
10 | 02350020 | 膜材料 |  | m2 | 178.75 | 123.91 | 22148.91
11 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 8.748 | 9.93 | 86.87
12 | 03013960 | 高强螺栓 |  | 套 | 31.8 | 19.47 | 619.15
13 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 3.178 | 6.46 | 20.53
14 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 28.598 | 8.85 | 253.1
15 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 20.433 | 10.62 | 217
16 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 18.743 | 3.91 | 73.29
17 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 12.033 | 4.82 | 58
18 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 9.789 | 6.11 | 59.81
19 | 03230300 | 锚头 | Φ45 | 套 | 2.2 | 185.84 | 408.85
20 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 1494.8 | 0.373 | 557.56
21 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 3.896 | 153.4 | 597.67
22 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 3.323 | 112.62 | 374.22
23 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 355.268 | 0.18 | 63.95
24 | 04130390 | 透水砖 | 8cm | m2 | 13.056 | 45.79 | 597.83
25 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.195 | 1379 | 269.13
26 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 5.402 | 11.97 | 64.66
27 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 1.926 | 24.28 | 46.76
28 | 13050090 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 7.956 | 9.91 | 78.85
29 | 13050150 | 钢结构薄型防火涂料 |  | kg | 58.872 | 5.13 | 302.01
30 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.705 | 7.26 | 5.12
31 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.193 | 11.31 | 2.18
32 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 20.811 | 3.57 | 74.3
33 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 38.42 | 2.05 | 78.76
34 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 9.484 | 2.88 | 27.31
35 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 18.968 | 4.01 | 76.06
36 | 17010001 | 钢管 |  | t | 0.404 | 4160 | 1680.31
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 33010110 | 钢锚固板 |  | t | 0.028
38 | 33010270 | 钢支撑 |  | t |  | 3880
39 | 33010330 | 钢柱 |  | t | 0.33
40 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 0.607
41 | 34110080 | 水 |  | m3 | 6.344 | 3.4 | 21.57
42 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 4.308 | 40.71 | 175.38
43 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 3.63 | 1 | 3.63
44 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 373.925 | 1 | 373.93
45 | 49010240 | 膜材料附件 |  | m2 | 137.5 | 53.1 | 7301.25
46 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 5.05 | 400.68 | 2023.43
47 | 80216150 | 预拌混凝土 | C20 | m3 |  | 260.68
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.036 | 577.214 | 20.78
2 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.121 | 625.793 | 75.72
3 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 0.074 | 1188.335 | 88.49
4 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.424 | 80.367 | 34.04
5 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.059 | 1060.894 | 62.37
6 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.25 | 1197.838 | 299.78
7 | 99090400 | 汽车式起重机 | 提升质量40t | 台班 | 0.006 | 1649.195 | 10.62
8 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.355 | 509.65 | 181.1
9 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.131 | 684.171 | 89.88
10 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.105 | 138.46 | 14.59
11 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.161 | 134.38 | 21.61
12 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.041 | 306.09 | 12.64
13 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.041 | 235.6 | 9.73
14 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.07 | 722.221 | 50.58
15 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.106 | 673.696 | 71.51
16 | 99191040 | 型钢矫正机 | 37.5t | 台班 | 0.004 | 200.73 | 0.76
17 | 99191430 | H型钢组立机 | HZJ-2500 | 台班 | 0.094 | 362.97 | 34.01
18 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.122 | 376.84 | 46.08
19 | 99191550 | 抛丸除锈机 | 直径 219mm | 台班 | 2.123 | 273.344 | 580.31
20 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.072 | 24.636 | 1.77
21 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.148 | 219.68 | 32.61
22 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 1.508 | 120.786 | 182.14
23 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.187 | 111.18 | 20.84
24 | 99250530 | 双悬臂式焊接机 | SXBH20 | 台班 | 0.245 | 279.03 | 68.31
25 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.14 | 38.97 | 5.46
26 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 2.722 | 48.267 | 131.39
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田市第一医院救护车停车棚 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
27 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 2.315 | 352.423 | 815.72
28 | 99450140 | 鼓风机 | 能力 3m3/min | 台班 | 1.783 | 25.79 | 45.99
29 | 99450580 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 2.01 | 138 | 277.38
30 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.14 | 59.56 | 8.34